Premières mesures d'urgence

Les mesures suivantes sont à mettre en œuvre rapidement mais sans précipitation :

Mesures à prendre	Dégât réduit	Dégât étendu
Couper ou faire couper l’eau par l’assistant de prévention	oui	oui
Couper ou faire couper l’électricité par l’assistant de prévention	oui	non
Appeler les pompiers	non	oui
Appeler la Direction du Patrimoine Immobilier de l’UdS (poste 5 08 50)	non	oui
Alerter en interne comme indiqué sur votre fiche bibliothèque	oui	oui
Etablir le constat d’état (Prendre des photos)	oui	oui
Prendre les mesures pour endiguer le sinistre (voir ci-après)	oui	non

Procédure d'intervention :

Les mesures suivantes ne devront être mises en œuvre que s'il n'y a pas de risque encouru par les personnes : Dégagement de produits toxiques (gaz, fluides suspects, poussières …) et tout ce qui nécessiterait a minima le port du casque (effondrement, chute de gravats, basculement de meubles, éjection de blocs de documents …)

Réunir le matériel et l'effectif nécessaires selon les instructions d'un des adjoints chargés de la sécurité des collections ; faire remonter les éventuels besoins supplémentaires aux responsables du Service Conservation & Valorisation (G. Gressot 55366, N. Heyd 50787)

Délimiter le périmètre d'intervention, baliser

Distribuer le matériel de protection et les ustensiles du kit d'urgence

Faire prendre des photos (état des lieux) avant intervention puis au cours

évacuer les documents selon les trois filières :

Documents secs (totalement indemnes) : Les évacuer en lieu sûr

Documents humectés : Séchage à l'air

Documents trempés : Congélation/lyophilisation

établir le bilan du sinistre

Rendre compte aux responsables (de la bibliothèque, de la sécurité des collections etc.)